洪山关山华中科技大学博士公寓二期项目“7·23”一般车辆伤害事故调查报告
2025年7月23日14时27分许，位于洪山区关山街道的华中科技大学博士公寓二期项目施工现场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失为160万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）有关规定，经市应急管理局指定，武汉东湖新技术开发区管委会成立了由党工委委员、管委会副主任黄*同志任组长，区应急管理局、区建设管理和交通局、洪山区关山街道办事处、洪山区公安分局、区总工会为成员单位的“7·23”事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与事故技术分析，依法对该事故开展调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议、事故防范措施和整改建议。
经调查，华中科技大学博士生公寓二期项目“7·23”一般车辆伤害事故是一起违规使用挖掘机吊装作业，参建单位安全管理不力，建设单位管理职责落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

华中科技大学博士生公寓二期项目由教育部于2023年8月2日核准备案（备案文案：教发函【2023】*号），核定项目总建筑面积59900平方米，主要建设内容为学生公寓、地下车库及人防设施等。2023年10月25日，该项目由武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局颁发建设用地规划许可证，2024年11月15日，取得建设工程规划许可证，2024年12月23日，由武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局颁发建筑工程施工许可证。该项目建设单位为华中科技大学，设计单位为武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司，施工单位（工程总承包）为湖南建工集团有限公司，监理单位为中韬华胜工程科技有限公司，检测单位为武汉洪东方建设工程质量检测有限公司，总承包劳务分包单位为湖北韵雅庭工程有限公司，检测劳务分包单位为武汉筑隆泰劳务有限公司。目前，该项目正处于地基基础施工阶段，局部正在进行地下室负一层主体结构施工。
（二）事故相关单位概况

1.建设单位：华中科技大学，统一社会信用代码：12100000441626842D。住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路*号，法定代表人：尤*，性质：事业单位法人，开办资金：125049万元。宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学类、工学类、医学类、文学类、管理学类、经济学类、教育学类、法学类、哲学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育，博士后培养，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技咨询。
2.EPC总承包单位：湖南建工集团有限公司，统一社会信用代码：9143000018376036XT，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：长沙市天心区芙蓉南路一段*号，法定代表人：蔡**，注册资本：贰佰亿元整。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；路基路面养护作业；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；发电技术服务；特种设备销售；特种设备出租；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。资质等级：建筑工程施工总承包特级，证书编号：D143012152，有效期至：2028年12月22日。安全生产许可证编号：（湘）JZ安许证字【2005】000507，有效期：2022年11月2日至2025年11月1日。

3.EPC设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司，统一社会信用代码：9142011117767000XE，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：武汉东湖新技术开发区关东街道大学园路*号附*号华中科技大学科技园现代服务业基地二期*楼*层，法定代表人：王**，注册资本：壹仟万圆人民币。经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；环保咨询服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级，证书编号：A142001959，有效期至：2028年12月28日。

4.监理单位：中韬华胜工程科技有限公司，统一社会信用代码：91420100722700121Q，类型：其他有限责任公司，住所：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路*号华工科技园创新基地*栋*层*室，法定代表人：周**，注册资本：伍仟万圆人民币。经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；单建式人防工程监理；市政设施管理；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；软件开发；平面设计；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。资质等级：工程监理综合资质，证书编号：E142003961-4/1，有效期至：2028年12月11日。

5.检测单位：武汉洪东方建设工程质量检测有限公司，统一社会信用代码：91420111090834753B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路*号高端设备机械手产业化基地（一期）（全部自用）产品展示中心、*号车间，法定代表人：丁**，注册资本：壹仟零捌拾叁万伍仟圆人民币。经营范围：许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，室内环境检测，雷电防护装置检测，安全评价业务，建设工程勘察，水利工程质量检测，测绘服务，特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务，公路水运工程试验检测服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护监测，工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，建设工程消防验收现场评定技术服务，运行效能评估服务，环保咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。持有检验检测机构资质认定证书，证书编号：231701060213，有效期至：2029年6月29日；建设工程质量检测机构资质证书，编号：（鄂）建检专字第20250144号，有效期至：2030年6月5日。
6.施工劳务分包单位（机械承租单位）：湖北韵雅庭工程有限公司，统一社会信用代码：91420112MA49D6413C，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道以南、凤凰中路以西光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期*栋*层*室*号，法定代表人：黄**，注册资本：伍仟万圆整。经营范围：许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程和技术研究和试验发展；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；环保咨询服务；建筑材料销售；幻灯及投影设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质等级：施工劳务资质不分等级，证书编号：D342294899，有效期至：2030年4月20日。安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字【2020】044995，有效期：2023年7月13日至2026年7月13日。

7.机械出租单位:武汉培航建筑机械租赁有限公司，统一社会信用代码：91420111MA4K3UJG2X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：武汉市洪山区白沙洲大道二号湖北华中江南建材物流市场*楼*层*号，法定代表人：樊**，注册资本：叁佰万元。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）。
8.检测劳务单位：武汉筑隆泰劳务有限公司，统一社会信用代码：9142011109500007XC，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：洪山区狮子山北路泰然南湖玫瑰湾*栋*号房，法定代表人：李**，注册资本：壹拾万元整。经营范围：建筑劳务分包，土石方工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。无相关资质证书。

（三）相关单位安全管理情况

1.项目审批与区划情况

《中华人民共和国城乡规划法》规定，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。根据《武汉市控制性详细规划管理规定》，市自然资源和规划部门建立以控制性详细规划为核心的全市统一规划管理用图，将经批准的控制性详细规划及时纳入“一张图”，规范、高效开展规划管理工作。经查，事故项目位于东湖高新区控制性规划“一张图”范围内，由武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局依法依规核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。根据《行政区划管理条例》（国务院令第704号），县级以上地方人民政府民政部门负责本行政区域行政区划的具体管理工作。经与东湖高新区社会事务局（民政部门）、洪山区民政局核实，华中科技大学在洪山区行政区划内，不属于东湖高新区区划范围内。

2.合约以及安全协议情况

（1）2024年10月10日，湖南建工集团有限公司、武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司自愿组成联合体，共同参加华中科技大学博士生公寓二期项目工程总承包投标，约定由湖南建工集团有限公司主要负责工程采购、施工、主办、牵头和组织协调工作，武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司主要负责工程的施工图设计工作。
（2）2024年12月4日，华中科技大学与湖南建工集团有限公司签订《华中科技大学博士生公寓二期项目工程总承包合同》，约定项目采用EPC总承包方式，合同约定有双方安全文明施工要求。

（3）2024年6月27日，华中科技大学与中韬华胜工程科技有限公司签订《华中科技大学博士生公寓二期项目建设工程监理合同》。

截止事故发生日，华中科技大学与武汉洪东方建设工程质量检测有限公司未签订相关合同，未约定双方安全管理责任。

（5）2025年2月25日，湖南建工集团有限公司（甲方）与湖北韵雅庭工程有限公司（乙方）签订《华中科技大学博士生公寓二期工程总承包（EPC）项目主体劳务分包合同》《安全生产协议书》，劳务分包范围及内容：主要包括主体劳务泥工、钢筋工、脚手架、现场文明施工（本承包内容为主体劳务大清包，包含人员管理，团队技术要求具备施工管理团队、安全文明管理团队、技术管理团队，如钢筋下料、放线、标高测量与核对、质量安全检查等）。合同第3.1.7条约定“本工程施工所需的小型机械设备与小型机具，乙方施工所需的一切机械设备由乙方负责。”合同中明确了甲乙双方安全生产管理职责。

（6）2025年4月10日，湖北韵雅庭工程有限公司（甲方）与武汉培航建筑机械租赁有限公司（乙方）签订《华中科技大学博士生公寓二期工程总承包（EPC）项目挖掘机租赁合同》，合同第三条“租赁设备名称：挖掘机；数量：小型挖机1台、微挖2台、大挖机1台；租赁形式：租赁+司操+维护+安拆；租赁期限：自现场起用与报停以需方下发的书面签证为准；为保证机械操作安全，配备不少于2名机械操作手”。合同中明确了甲乙双方安全生产管理职责。

（7）2025年4月30日，武汉洪东方建设工程质量检测有限公司与武汉筑隆泰劳务有限公司签订《检测配合分包合同》，分包内容：地基基础（含地基平板静载试验）、吊装、工人、运输检测等劳务，双方签订有安全管理协议。

（8）2025年4月30日，湖南建工集团有限公司（甲方）与武汉洪东方建设工程质量检测有限公司（乙方）签订了《安全生产协议书》，约定了甲乙双方安全管理要求，明确甲方对施工现场的安全生产负有全面责任，对乙方具有监督、指导、协调、配合的责任和义务。乙方应当服从甲方的安全生产管理，由于不服从管理导致的生产安全事故，由乙方承担主要责任。

3.涉事机械基本情况

涉事机械名为：单斗反铲履带液压挖掘机；生产单位名称：徐州徐工挖掘机械有限公司；产品型号：XE200DA；合格证编号：092121478；机械类型：工程机械；出厂日期：2021年3月25日。2025年4月21日，湖南建工集团有限公司华中科技大学博士生公寓二期项目管理部，对涉事挖掘机进行了机械进场验收，验收结果：机械性能各项指标及操作人员资格均合格。
    [image: image1.png]



4.作业人员基本情况

司操人员：周**，性别：男，年龄：**岁，身份证号码：41****************，河南省浙川县人，挖掘机代班司机，事发时系武汉培航建筑机械租赁有限公司临时聘用的机械操作人员，无劳动合同，日结工资400元/天。持有《建设工程机械行业施工作业操作证》，岗位名称：挖掘机操作，证书编号：GDJJ002********，发证日期：2025年7月24日，有效期至：2031年7月23日。提供的原国家安全生产监督管理总局颁发的《企业内机动车辆作业》（挖掘机）特种作业操作证，经核查系假证。
5.混凝土配重块
涉事项目试验检测地基承载力静载试验的配重块采用全工厂预制生产，配重块标准桥墩立柱尺寸为0.8*0.8*2m（3.2t），吊点采用预埋合拼装的方式（HPB300直径25mm），施工现场多个配重块受损严重，出现整块断裂现象。

6.安全生产管理制度建立及落实情况

（1）华中科技大学

①根据总承包合同第2.6条“现场管理配合”中明确：“发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。”至事发当日，华中科技大学与武汉洪东方建设工程质量检测有限公司尚未签订涉事项目的检测合同及安全管理协议。

②根据总承包合同第3条“发包人的管理”中明确：“发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。”至事发当日，建设单位任命的发包人代表，未对检测单位的安全生产工作进行统一协调、管理，仅要求总承包单位代为管理。
（2）湖南建工集团有限公司

①根据总承包合同约定，总承包单位在该项目成立了工程管理项目部，其《施工安全管理体系》中建立了安全组织机构及安全保证体系，安全小组以EPC项目经理周**为组长、现场负责人夏**为副组长，下设生产经理、技术负责人、质安总监等10个管理部门，并对各岗位管理人员明确了岗位职责；制定了安全生产教育培训制度、安全生产规章制度、文明施工及环保管理制度及各类人员和机械安全操作规程等。

②2025年7月23日，挖掘机司机周**进场后，总承包单位项目部于当日对其进行了三级安全教育、岗位安全风险告知、挖机施工安全技术交底等，并建立了《项目施工作业人员安全教育培训“一人一档”》档案资料。根据主体劳务合同条款：第九条 安全文明管理“9.1甲方应对乙方进场的工作人员事先进行三级教育，并进行有针对性的安全交底，通过甲方考核合格人员方可安排上岗，甲方有权对违反者进行罚款或者责令停工直至终止协议。”第十条 劳务用工管理“10.1.1在务工人员进场3日内向甲方提供务工人员的身份证、劳动合同、特殊工种上岗证、职业资格证书等复印件。无身份证者，禁止进入项目。”“10.1.2乙方必须按法律规定录用工人，与录入者签订劳动合同，不私招乱雇零散工。”调阅周**在公安机关的询问笔录，至事发当日，周**在该项目代工挖掘机两到三次，总承包单位并未认真核对其身份及上岗资格。

③总承包单位项目部对劳务人员李**、刘**（系由武汉洪东方建设工程质量检测有限公司安排进场）等四人填写了《新工人入场登记表》（表中登记为实验工），进行了三级安全教育、安全教育考核、岗位安全风险告知、检测施工安全技术交底等，并建立了《项目施工作业人员安全教育培训“一人一档”》档案资料。查阅档案资料发现，劳务人员李**作为班组长在三级安全教育记录卡中签字。
（3）武汉洪东方建设工程质量检测有限公司

①该公司成立了检测项目部，喻*担任项目负责人，按检测分项设六个专项检测负责人，并制定了各岗位人员的职责分工，其中董**负责协调劳务派遣人员的管理工作。

②该公司制定了安全生产管理制度、施工现场管理制度、安全操作规程等；建立了博士生公寓二期项目公司安全管理交底书、检测方案、起重吊装专项施工方案；与劳务单位签订了安全管理协议，协议中明确“甲方对劳务单位作业人员的劳动合同与相关保险、特殊作业人员与特种设备作业人员资格进行入场核验”“乙方严把入场考核关，考核不合格或超龄人员严禁安排入场作业”，但截至事发当日，劳务单位未与派遣的作业人员签订劳动合同且部分超龄人员入场作业。

③2025年4月30日，检测项目部对李**、刘**等4名劳务人员进行了施工安全培训，培训具体内容有劳动防护用品、现场临时用电、禁止违章作业、起重吊装等。同时进行了起重吊装作业安全知识考试，4人均考核合格。

（4）中韬华胜工程科技有限公司
①该公司成立了项目监理部，配备了总监理工程师、总监理工程师代表、安全管理工程师及专业监理工程师、专业监理员。编制了安全监理规划、基坑工程监理实施细则、起重吊装工程监理实施细则、安全旁站方案等。

②项目监理部落实了安全监理日志记录、危险作业（起重吊装）旁站记录。根据日常监理发现采用挖掘机吊装作业的安全问题下发了监理通知单，同时抄送建设单位，施工总包单位整改后并已回复，专业监理现场核实了整改。

③至事发当日，周**进场在该项目代工挖掘机多次，但其提供的《建设工程机械行业施工作业操作证》首次发证日期是2025年7月24日。查看施工日志及《博士生公寓二期地基基础检测现场出勤表》，自2025年5月15日起，检测单位安排劳务人员李**、刘**两人多次单独进场开展检测项目的作业。上述两项问题监理单位均无相关监理记录。

④2025年5月3日《监理通知单》编号：AQ-004记录“违规使用挖掘机吊装混凝土配重块，未提供配重块吊装专项施工方案及安全技术交底记录；现场安全防护缺失，吊装区域未设置警戒线，操作人员未佩戴安全帽，未配备专职信号指挥人员，并要求总包暂停吊装作业”；总包单位按要求落实整改反馈，2025年5月7日项目总监签字后复工。2025年5月16日《监理通知单》编号：AQ-005记录“违规使用挖掘机吊装雨水管，现场监理及时制止施工”；总包单位按要求落实整改反馈，2025年5月19日项目总监签字后复工。2025年6月16日《监理通知单》编号：AQ-008记录“施工单位下午1点半，提前进场进行基坑土方转运作业，此前，施工单位已多次出现类似提前作业情况。要求总包单位严格遵守项目部制定的作业时间，安排专人负责监督施工时间与作业流程，杜绝此类违规行为再次发生”；2025年6月19日项目总监在《监理通知回复单》中签字确认整改。以上问题，监理单位仅向总承包单位下发整改通知，并未向检测单位下发监理通知单。
（四）事故发生经过

2025年7月23日7时许，武汉洪东方建设工程质量检测有限公司管理人员董**打电话给劳务公司人员李**，让其到华科博士生二期项目辅助做地基检测。李**和刘**8时许到达现场，准备吊运混凝土配重块，但总承包单位安排的汽车吊没时间，上午并未开展吊装作业。11时许，李**找到挖掘机司机周**，自称是检测单位的，让其下午帮忙平整场地，并留存周**联系方式后离开现场。14时10分许李**电话联系周**开工，14时25分许三人开始作业。

周**操作挖掘机平整场地后，刘**告知周**汽车吊没有时间，提出用挖机吊混凝土配重块试一下（挖掘机铲斗后背有吊耳），周**表示同意。李**先把挂钩挂到吊混凝土配重块的吊耳上，然后周**启动挖掘机吊混凝土配重块，刘**站在挖掘机左后方约五米处，负责取挂钩。（正常吊装流程：挖掘机先将待吊点地面平整，再用汽车吊将混凝土配重块转运到待吊点；一人负责将吊带卸扣挂到混凝土配重块的吊耳上，汽车吊起吊转运。另一个人在待吊点等待，汽车吊吊钩落下，混凝土配重块着地后拆卸其吊耳的卸扣，如此往复操作。本次采用挖掘机代替汽车吊）

第一块混凝土配重块吊运正常，在第二块混凝土配重块吊运到待吊点，周**操作挖掘机大臂下降，混凝土配重块着地后发现吊带仍旧紧绷，然后再次下降大臂，由于速度过快，未发现刘**已进入铲斗下方拆卸混凝土配重块吊耳上的卸扣，升高机械臂后，周**发现刘**躺在机械臂旁，于是下机查看伤者情况。
（五）事故现场情况

事故现场基坑工程已完工，目前进行场地平整及南侧部分地下室脚手架搭设。基坑南侧安装有2台塔式起重机，场内停放大型、中型单斗反铲履带液压挖掘机共3台，若干实验用静压混凝土配重块。

[image: image2.png]| TR
GHEAL





图一:事故现场图
检测单位两名劳务人员同挖掘机司机共三人采用挖掘机吊运混凝土配重块，该挖掘机产品说明书中具备吊装功能，但总承包单位制定的《房屋建筑工程安全操作规程》1.7.2中明确规定：“挖机严禁用于吊装作业”。检测单位制定的《起重吊装专项施工方案》中，明确规定：“本工程拟选用徐工25K-I型汽车吊进行吊装”。

[image: image3.png]



[image: image4.png]



图二:涉事挖掘机、混凝土配重块

[image: image5.png]



图三:事故伤害模拟情形
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。

2.事故造成直接经济损失为160万元。
二、事故应急处置及评估情况
略

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.武汉筑隆泰劳务有限公司劳务人员李**、刘**擅自尝试吊装用于检测地基承载力静载试验的混凝土配重块，刘**违规进入铲斗下方，导致其头部被下落的铲斗挤压在混凝土配重块上受伤身亡。

2.周**持假证违规操作挖掘机，且操纵大臂下落速度过快，未发现刘**进入铲斗工作范围内。
管理原因

1.武汉筑隆泰劳务有限公司，未落实企业安全生产主体责任。一是未建立健全本单位安全生产规章制度和安全操作规程；二是对其作业人员的安全教育培训不到位，未建立培训教育档案资料。

2.武汉洪东方建设工程质量检测有限公司，未严格履行安全生产责任。一是对分包单位的作业未进行有效统一协调管理，对分包单位人员违规开展吊装作业以及安排超龄人员入场作业的行为失察失管；二是未严格落实建筑施工企业三级安全教育培训制度。
3.湖南建工集团有限公司，未严格履行安全生产责任。一是与劳务分包单位及检测单位签订的安全管理协议流于形式，未认真核实两家公司劳务作业人员身份信息、劳动合同、资格证件等；二是对分包单位的统一协调、管理不到位，未发现作业人员提前进场作业；三是未严格落实建筑施工企业三级安全教育培训制度。

4.湖北韵雅庭工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任。一是未严格执行挖掘机租赁合同规定，未审核司驾人员资格证件，对挖掘机出租单位的作业人员仅依托总承包单位进行教育培训、资格查验；二是对挖掘机出租单位统一管理不到位，司驾人员入场后自行联系施工员开展作业行为。
5.中韬华胜工程科技有限公司，安全监理责任落实不到位。一是未核实周**操作资格证、入场三级安全教育培训情况；二是对未按施工方案和违反安全操作规程作业的问题监管不到位、整改不彻底。在前期已下发《监理通知单》并整改的情况下，事发当日仍旧发生类似违章行为。

6.华中科技大学，未严格履行对施工单位的安全管理职责，未主动消除监管盲区。一是与武汉洪东方建设工程质量检测有限公司未签订涉事项目的检测合同及安全管理协议，造成检测过程中安全管理缺失；二是未有效制止分包单位的违规违章行为；三是未严格执行建筑施工相关要求，致使行业监管与属地监管无法形成有效衔接。
四、有关单位监管存在的问题

略

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故有关单位和个人处理建议如下：一是免予追究事故中死亡人员责任。二是将周**移交司法机关处理。三是对武汉筑隆泰劳务有限公司、武汉筑隆泰劳务有限公司法定代表人李**、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司、湖南建工集团有限公司、湖北韵雅庭工程有限公司、中韬华胜工程科技有限公司实施行政处罚。四是对在事故调查过程中发现的华中科技大学3人在履职尽责方面的问题，由中共华中科技大学纪律检查委员会按照相关责任追究的规定进行处理。五是由中共华中科技大学纪律检查委员会对校内所有在建项目的安全管理履职情况开展调查。六是周**等6人按公司内部管理规定处理。
六、事故防范和整改措施建议

事故相关单位要充分认识安全生产工作的极端重要性，切实将习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示贯彻落实到思想和行动中，举一反三强化安全防范措施，牢牢守住安全生产底线。

一是华中科技大学要依法履行建设单位职责，①提高安全管理专业水平，协调、督促各参建单位履行各自的安全生产管理职责；②举一反三，对校内其它在建项目全面摸排，切实落实《建设工程安全生产管理条例》中建设单位的安全责任；③严格落实《教育部直属高校基本建设管理办法》，规范申请监督，对建设项目依法实行合同管理制，建立健全安全责任体系，明确各方的安全责任。

二是参建各方要认真落实整改措施，①湖南建工集团有限公司要制定改进措施，对施工现场安全生产负总责，加强对分包单位协调管理；公司项目部要根据不同施工阶段和工程特点制定安全技术措施，每周组织各分包单位进行安全巡查。对发现的事故隐患，要定人、定时、定措施组织整改并跟踪复盘。②中韬华胜工程科技有限公司要严格全面履行监理职责，认真审查施工单位各类人员资格，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对发现的各类事故隐患，要书面通知施工单位立即整改，对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位及有关主管部门报告。③武汉洪东方建设工程质量检测公司要进一步建立、健全和完善本单位安全生产责任制，形成主要负责人全面负责、其他负责人协同负责、安全管理人员具体落实的安全管理模式，层层把守安全关；加强对从业人员的教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，全面增强事故预防和应急处置能力。④其他项目参建各单位也要认真分析事故原因，全面开展隐患排查，及时消除隐患，严格落实安全生产各项法律、法规和规章制度，严格遵守施工合同约定内容，杜绝各类违规作业、冒险作业。



